|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 98 760 | | руб. | Смета на сумму: | 98 760 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
| Объект: | | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий на 2018 год | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на Установка светильников наружного освещения территории жилого дома № 40б по ул.Советская в с.Яр-Сале | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **98. 760** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 12.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Глобальные начисления: Н15= 1.8, Н16= 1.8** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Установка светильника** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Е69-2-1  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.04 | 97.18 | 82.31 | 14.87 | 3.89 | 3.29 | 0.59 | 17.84 | 4.14 | 61 | 59 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 17.84 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 2.83 |  |  |  | 73.1% | 43 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 1.65 |  |  |  | 40% | 24 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8.36 |  |  |  |  | 128 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Е69-2-3  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий | 0.04 | 335.12 | 283.82 | 51.30 | 13.40 | 11.35 | 2.05 | 17.84 | 4.14 | 211 | 203 | 8 |
|  |  |  |  | 1 | 17.84 |  |  |
|  | *Поправки: ПЗ: \*3* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 9.76 |  |  |  | 73.1% | 148 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 5.68 |  |  |  | 40% | 81 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 28.84 |  |  |  |  | 441 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Ц08-02-409-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.536 | 1 893.46 | 393.26 | 766.23 | 1 014.90 | 210.79 | 410.70 | 17.84 | 8.07 | 10 482 | 3 760 | 3 314 |
| 733.97 | 310.16 | 393.41 | 166.24 | 8.66 | 17.84 | 3 407 | 2 966 |
|  | Объем: (11.3+2.1)\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 395.88 |  |  |  | 89.25% | 6 003 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 245.07 |  |  |  | 52% | 3 498 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 655.85 |  |  |  |  | 19 982 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | С101-1978-110  Труба из негорючего поливинилхлорида, гибкая, гофрированная, для скрытой и открытой электропроводки со стальной протяжкой, легкая. диаметром 25 мм., п.м | 53.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 813 |  |  |
|  |  |  |  | 33.82 |  | 1 813 |  |
|  | Объем: (11.3+2.1)\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Ц08-02-412-10  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м | 0.536 | 472.89 | 92.70 | 26.09 | 253.47 | 49.69 | 13.98 | 17.84 | 8.18 | 1 566 | 886 | 114 |
| 354.10 | 1.82 | 189.80 | 0.97 | 2.98 | 17.84 | 566 | 17 |
|  | Объем: (11.3+2.1)\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 53.19 |  |  |  | 89.25% | 806 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 32.93 |  |  |  | 52% | 470 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 339.59 |  |  |  |  | 2 841 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | С101-3862-01173  Кабель силовой не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS- 3х1,5, м | 53.6 | 15.38 |  |  | 824.37 |  |  |  |  | 6 630 |  |  |
| 15.38 |  | 824.37 |  | 123.7 |  | 6 630 |  |
|  | Объем: (11.3+2.1)\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Ц08-02-144-02  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт. | 0.04 | 222.17 | 219.73 |  | 8.89 | 8.79 |  | 17.84 | 1 | 159 | 157 |  |
| 2.44 |  | 0.10 |  | 17.84 | 17.84 | 2 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 9.23 |  |  |  | 89.25% | 140 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 5.71 |  |  |  | 52% | 82 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 23.83 |  |  |  |  | 381 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Ц08-03-591-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.04 | 982.48 | 688.25 | 34.93 | 39.30 | 27.53 | 1.40 | 17.84 | 5.06 | 538 | 491 | 7 |
| 259.30 | 0.68 | 10.37 | 0.03 | 3.83 | 17.84 | 40 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 28.94 |  |  |  | 89.25% | 438 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 17.91 |  |  |  | 52% | 255 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 86.15 |  |  |  |  | 1 232 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | С509-1441  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт. | 4 | 11.07 |  |  | 44.28 |  |  |  |  | 184 |  |  |
| 11.07 |  | 44.28 |  | 46.04 |  | 184 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Ц08-03-594-09  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Светильник на кронштейнах, 100 шт. | 0.04 | 8 115.94 | 3 084.05 | 2 860.20 | 324.64 | 123.36 | 114.41 | 17.84 | 8.3 | 3 512 | 2 201 | 950 |
| 2 171.69 | 1 062.83 | 86.87 | 42.51 | 4.16 | 17.84 | 361 | 758 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 174.16 |  |  |  | 89.25% | 2 641 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 107.82 |  |  |  | 52% | 1 539 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 606.62 |  |  |  |  | 7 692 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | С301-8156-01074  Консольный светодиодный светильник наружного освещения L- STREET 24ХР-G, шт | 4 | 881.51 |  |  | 3 526.04 |  |  |  |  | 28 422 |  |  |
| 881.51 |  | 3 526.04 |  | 7 105.47 |  | 28 422 |  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **6 053.18** | **434.80** | **543.13** |  |  | **53 578** | **7 757** | **4 395** |
| **5 075.24** | **209.75** |  |  | **41 425** | **3 741** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 685.48** | **420.16** | **540.49** |  |  | **16 441** | **7 495** | **4 385** |
| **724.83** | **209.75** |  |  | **4 560** | **3 741** |
|  | **. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **44.28** |  |  |  |  | **184** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)** | | | | | **661.41** |  |  |  |  | **10 028** |  |  |
|  | **. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)** | | | | | **409.44** |  |  |  |  | **5 843** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 756.33** |  |  |  |  | **32 312** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **841.66** | **14.64** | **2.64** |  |  | **8 715** | **262** | **10** |
| **824.37** |  |  |  | **8 443** |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **824.37** |  |  |  |  | **8 443** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73.1 - по стр. 1, 2)** | | | | | **12.59** |  |  |  |  | **192** |  |  |
|  | **. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=40 - по стр. 1, 2)** | | | | | **7.32** |  |  |  |  | **105** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **861.57** |  |  |  |  | **9 012** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **3 526.04** |  |  |  |  | **28 422** |  |  |
| **3 526.04** |  |  |  | **28 422** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **3 526.04** |  |  |  |  | **28 422** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **7 143.94** |  |  |  |  | **69 746** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **1 428.79** |  |  |  |  | **13 949** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **8 572.73** |  |  |  |  | **83 695** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **1 543.09** |  |  |  |  | **15 065** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **10 115.82** |  |  |  |  | **98 760** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |