|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 774 398.00 | | руб. | Смета на сумму: | 774 398.00 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Благоустройство дворовых территорий в с. Яр- Сале на 2020 год | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на дворовая территория по ул. Советская д.27-а | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **774.398** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 12.2019 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Глобальные начисления: Н15= 1.8, Н16= 1.8** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Установка светильника (3 шт.)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Е69-2-1  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.03 | 97.18 | 82.31 | 14.87 | 2.92 | 2.47 | 0.45 | 19.54 | 4.24 | 50 | 48 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 2.12 |  |  |  | 86% | 41 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 1.24 |  |  |  | 50% | 24 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6.28 |  |  |  |  | 115 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Е69-2-3  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий | 0.03 | 223.42 | 189.22 | 34.20 | 6.70 | 5.68 | 1.03 | 19.54 | 4.24 | 115 | 111 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ПЗ: \*2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 4.88 |  |  |  | 86% | 95 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 2.84 |  |  |  | 50% | 56 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14.42 |  |  |  |  | 266 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Ц08-02-409-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.33 | 1 893.46 | 393.26 | 766.23 | 624.84 | 129.78 | 252.86 | 19.54 | 8.64 | 6 823 | 2 536 | 2 185 |
| 733.97 | 310.16 | 242.21 | 102.35 | 8.68 | 19.54 | 2 102 | 2 000 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 243.74 |  |  |  | 105% | 4 763 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 150.88 |  |  |  | 65% | 2 948 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 019.46 |  |  |  |  | 14 534 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | С101-1978-110  Труба из негорючего поливинилхлорида, гибкая, гофрированная, для скрытой и открытой электропроводки со стальной протяжкой, легкая. диаметром 25 мм., п.м | 33 | 4.19 |  |  | 138.30 |  |  |  |  | 1 116 |  |  |
| 4.19 |  | 138.30 |  | 33.82 |  | 1 116 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Ц08-02-412-10  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м | 0.33 | 472.89 | 92.70 | 26.09 | 156.05 | 30.59 | 8.61 | 19.54 | 9.01 | 1 024 | 598 | 78 |
| 354.10 | 1.82 | 116.85 | 0.60 | 2.98 | 19.54 | 348 | 12 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 32.75 |  |  |  | 105% | 641 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 20.27 |  |  |  | 65% | 397 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 209.07 |  |  |  |  | 2 061 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | С101-3862-01173  Кабель силовой не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS- 3х1,5, м | 33 | 15.33 |  |  | 505.84 |  |  |  |  | 4 082 |  |  |
| 15.33 |  | 505.84 |  | 123.7 |  | 4 082 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Ц08-02-144-02  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт. | 0.03 | 222.17 | 219.73 |  | 6.66 | 6.59 |  | 19.54 | 1 | 130 | 129 |  |
| 2.44 |  | 0.07 |  | 19.55 | 1 | 1 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 6.92 |  |  |  | 105% | 135 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 4.28 |  |  |  | 65% | 84 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17.86 |  |  |  |  | 349 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Ц08-03-591-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.03 | 982.48 | 688.25 | 34.93 | 29.47 | 20.65 | 1.05 | 19.54 | 5.29 | 439 | 403 | 6 |
| 259.30 | 0.68 | 7.78 | 0.02 | 3.88 | 19.54 | 30 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 21.70 |  |  |  | 105% | 423 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 13.44 |  |  |  | 65% | 262 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 64.61 |  |  |  |  | 1 124 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | С509-1441  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт. | 3 | 11.07 |  |  | 33.21 |  |  |  |  | 138 |  |  |
| 11.07 |  | 33.21 |  | 46.04 |  | 138 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Ц08-03-594-09  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Светильник на кронштейнах, 100 шт. | 0.03 | 8 115.94 | 3 084.05 | 2 860.20 | 243.48 | 92.52 | 85.81 | 19.54 | 8.96 | 2 850 | 1 808 | 769 |
| 2 171.69 | 1 062.83 | 65.15 | 31.88 | 4.19 | 19.54 | 273 | 623 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 130.62 |  |  |  | 105% | 2 553 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 80.86 |  |  |  | 65% | 1 580 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 454.96 |  |  |  |  | 6 983 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | С301-8156-01074  Консольный светодиодный светильник наружного освещения L- STREET 24ХР-G, шт | 3 | 880.48 |  |  | 2 641.44 |  |  |  |  | 21 316 |  |  |
| 880.48 |  | 2 641.44 |  | 7 105.47 |  | 21 316 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **4 388.91** | **288.28** | **349.81** |  |  | **38 083** | **5 633** | **3 044** |
| **3 750.85** | **134.85** |  |  | **29 406** | **2 635** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 093.71** | **280.13** | **348.33** |  |  | **11 404** | **5 474** | **3 038** |
| **465.27** | **134.85** |  |  | **2 892** | **2 635** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **33.21** |  |  |  |  | **138** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)** | | | | | **435.73** |  |  |  |  | **8 514** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)** | | | | | **269.74** |  |  |  |  | **5 271** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 799.18** |  |  |  |  | **25 189** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **653.76** | **8.15** | **1.48** |  |  | **5 363** | **159** | **6** |
| **644.14** |  |  |  | **5 198** |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **644.14** |  |  |  |  | **5 198** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2)** | | | | | **7.01** |  |  |  |  | **137** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2)** | | | | | **4.08** |  |  |  |  | **80** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **664.85** |  |  |  |  | **5 580** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 641.44** |  |  |  |  | **21 316** |  |  |
| **2 641.44** |  |  |  | **21 316** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 641.44** |  |  |  |  | **21 316** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **5 105.47** |  |  |  |  | **52 085** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **1 021.94** |  |  |  |  | **10 417** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **6 126.56** |  |  |  |  | **62 502** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **12 500** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **6 126.56** |  |  |  |  | **75 002** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Установка скамейки** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Е10-01-059-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Установка штучных изделий, 100 шт. изделий | 0.03 | 3 676.94 | 1 059.16 | 403.54 | 110.31 | 31.77 | 12.11 | 19.54 | 11.53 | 1 117 | 621 | 140 |
| 2 214.25 | 33.70 | 66.43 | 1.01 | 5.36 | 19.54 | 356 | 20 |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 42.61 |  |  |  | 130% | 833 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 53.55% |  |  | 17.55 |  |  |  | 53.55% | 343 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 170.48 |  |  |  |  | 2 294 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | С301-8156-07991  Скамья . Материал каркаса Сталь Материал сиденья Брус хвойных пород., шт. | 3 | 1 195.62 |  |  | 3 586.86 |  |  |  |  | 28 946 |  |  |
| 1 195.62 |  | 3 586.86 |  | 9 648.65 |  | 28 946 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **3 697.17** | **31.77** | **12.11** |  |  | **30 063** | **621** | **140** |
| **3 653.29** | **1.01** |  |  | **29 302** | **20** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **110.31** | **31.77** | **12.11** |  |  | **1 117** | **621** | **140** |
| **66.43** | **1.01** |  |  | **356** | **20** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 12)** | | | | | **42.61** |  |  |  |  | **833** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 12)** | | | | | **17.55** |  |  |  |  | **343** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **170.47** |  |  |  |  | **2 293** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **3 586.86** |  |  |  |  | **28 946** |  |  |
| **3 586.86** |  |  |  | **28 946** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **3 586.86** |  |  |  |  | **28 946** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **3 757.33** |  |  |  |  | **31 239** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **751.47** |  |  |  |  | **6 248** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **4 508.80** |  |  |  |  | **37 487** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **7 497** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **4 508.80** |  |  |  |  | **44 984** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Установка урны** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Е14-02-014-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Установка металлических конструкций, 1 т | 0.0444 | 1 731.22 | 1 674.54 | 56.68 | 76.87 | 74.35 | 2.52 | 19.54 | 10.93 | 1 480 | 1 453 | 28 |
|  |  |  |  | 2.77 | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.0148\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: \*0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 113% |  |  | 84.02 |  |  |  | 113% | 1 642 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63.75% |  |  | 47.40 |  |  |  | 63.75% | 926 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 208.28 |  |  |  |  | 4 048 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | С301-8156-06648  Урна 121. Стальной каркас. Покрытие порошковой краской., шт. | 3 | 176.96 |  |  | 530.88 |  |  |  |  | 4 284 |  |  |
| 176.96 |  | 530.88 |  | 1 428.07 |  | 4 284 |  |
|  | *Поправки: М: /8.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **607.75** | **74.35** | **2.52** |  |  | **5 764** | **1 453** | **28** |
| **530.88** |  |  |  | **4 284** |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **76.87** | **74.35** | **2.52** |  |  | **1 480** | **1 453** | **28** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113 - по стр. 14)** | | | | | **84.02** |  |  |  |  | **1 642** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63.75 - по стр. 14)** | | | | | **47.40** |  |  |  |  | **926** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **208.29** |  |  |  |  | **4 048** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **530.88** |  |  |  |  | **4 284** |  |  |
| **530.88** |  |  |  | **4 284** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **530.88** |  |  |  |  | **4 284** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **739.17** |  |  |  |  | **8 332** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **147.83** |  |  |  |  | **1 666** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **887.00** |  |  |  |  | **9 998** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **2 000** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **887.00** |  |  |  |  | **11 998** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Дворовый проезд** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Демонтажные работы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Е27-12-010-04  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.2184 | 4 367.29 | 553.70 | 3 813.59 | 953.82 | 120.93 | 832.89 | 19.54 | 10.06 | 10 742 | 2 363 | 8 379 |
|  | 358.34 |  | 78.26 | 1 | 19.54 |  | 1 529 |
|  | Объем: 13\*1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 310.74 |  |  |  | 156% | 6 072 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 160.85 |  |  |  | 80.75% | 3 143 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 425.40 |  |  |  |  | 19 956 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Строительные работы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Е27-04-001-01  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1329 | 3 089.80 | 221.56 | 2 856.69 | 410.63 | 29.45 | 379.65 | 19.54 | 6.5 | 3 049 | 575 | 2 468 |
| 11.55 | 298.80 | 1.53 | 39.71 | 3.52 | 19.54 | 5 | 776 |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 107.89 |  |  |  | 156% | 2 108 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 55.85 |  |  |  | 80.75% | 1 091 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 574.37 |  |  |  |  | 6 247 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | С408-0122  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 13.286 | 98.44 |  |  | 1 307.87 |  |  |  |  | 5 084 |  |  |
| 98.44 |  | 1 307.87 |  | 382.69 |  | 5 084 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Е27-04-016-02  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной, 1000 м2 поверхности | 0.168 | 622.06 | 580.68 | 40.18 | 104.51 | 97.55 | 6.75 | 19.54 | 12.01 | 1 988 | 1 906 | 81 |
| 1.20 |  | 0.20 |  | 4.08 | 1 | 1 |  |
|  | Объем: 14\*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 152.18 |  |  |  | 156% | 2 973 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 78.77 |  |  |  | 80.75% | 1 539 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 335.46 |  |  |  |  | 6 500 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | С101-2695  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2, м2 | 156 | 19.86 |  |  | 3 098.16 |  |  |  |  | 9 767 |  |  |
| 19.86 |  | 3 098.16 |  | 62.61 |  | 9 767 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Е27-06-001-04  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.2352 | 17 920.89 | 2 219.85 | 11 477.57 | 4 214.99 | 522.11 | 2 699.52 | 19.54 | 7.44 | 35 303 | 10 202 | 20 084 |
| 4 223.47 | 1 043.23 | 993.36 | 245.37 | 5.05 | 19.54 | 5 016 | 4 794 |
|  | Объем: 14\*1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 156% |  |  | 1 197.27 |  |  |  | 156% | 23 394 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80.75% |  |  | 619.74 |  |  |  | 80.75% | 12 109 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 032.00 |  |  |  |  | 70 806 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | С403-5602  (Постановление № 755-п от 13.10.2011)  Плиты дорожные ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1), шт. | 14 | 5 615.22 |  |  | 78 613.08 |  |  |  |  | 327 760 |  |  |
| 5 615.22 |  | 78 613.08 |  | 23 411.43 |  | 327 760 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **88 703.06** | **770.04** | **3 918.81** |  |  | **393 693** | **15 046** | **31 012** |
| **84 014.20** | **363.34** |  |  | **347 633** | **7 099** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **88 703.06** | **770.04** | **3 918.81** |  |  | **393 693** | **15 046** | **31 012** |
| **84 014.20** | **363.34** |  |  | **347 633** | **7 099** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **83 019.11** |  |  |  |  | **342 611** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=156 - по стр. 16, 17, 19, 21)** | | | | | **1 768.07** |  |  |  |  | **34 546** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75 - по стр. 16, 17, 19, 21)** | | | | | **915.20** |  |  |  |  | **17 882** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **91 386.33** |  |  |  |  | **446 121** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **91 386.33** |  |  |  |  | **446 121** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **18 277.27** |  |  |  |  | **89 224** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **109 663.60** |  |  |  |  | **535 345** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **107 069** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **109 663.60** |  |  |  |  | **642 414** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **97 396.89** | **1 164.44** | **4 283.25** |  |  | **467 603** | **22 753** | **34 224** |
| **91 949.22** | **499.20** |  |  | **410 625** | **9 754** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 093.71** | **280.13** | **348.33** |  |  | **11 404** | **5 474** | **3 038** |
| **465.27** | **134.85** |  |  | **2 892** | **2 635** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **33.21** |  |  |  |  | **138** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)** | | | | | **435.73** |  |  |  |  | **8 514** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10)** | | | | | **269.74** |  |  |  |  | **5 271** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 799.18** |  |  |  |  | **25 189** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **89 544.00** | **884.31** | **3 934.92** |  |  | **401 653** | **17 279** | **31 186** |
| **84 724.77** | **364.35** |  |  | **353 187** | **7 119** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **83 663.25** |  |  |  |  | **347 809** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2; %=130 - по стр. 12; %=113 - по стр. 14; %=156 - по стр. 16, 17, 19, 21)** | | | | | **1 901.71** |  |  |  |  | **37 158** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2; %=53.55 - по стр. 12; %=63.75 - по стр. 14; %=80.75 - по стр. 16, 17, 19, 21)** | | | | | **984.23** |  |  |  |  | **19 231** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **92 429.94** |  |  |  |  | **458 042** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **6 759.18** |  |  |  |  | **54 546** |  |  |
| **6 759.18** |  |  |  | **54 546** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **6 759.18** |  |  |  |  | **54 546** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **100 988.30** |  |  |  |  | **537 777** |  |  |
|  | **Транспортные расходы 20%** | | | | | **20 197.66** |  |  |  |  | **107 555** |  |  |
|  | **Итого с транспортными расходами** | | | | | **121 185.96** |  |  |  |  | **645 332** |  |  |
|  | **НДС 20%** | | | | |  |  |  |  |  | **129 066** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **121 185.96** |  |  |  |  | **774 398** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |