## Форма 4т
< 119 * 138 * 2 > |  |  |  | ПК РИК (вер.1.3.180503) тел./факс (495) 347-33-01 | [8 empty] | Форма 4т
«СОГЛАСОВАНО» | [9 empty] | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | 806 553.00 руб. | [7 empty] | Смета на сумму: |  | 806 553.00 | руб.
________________ /______________________ / | [9 empty] | ________________ /__________________ /
«______»____________________ 20___г. | [9 empty] | «______»____________________ 20___г.
Яна
| Объект: | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в с.Яр-Сале 2019 год | [14 empty] | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в с.Яр-Сале 2019 год
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 | [17 empty] | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(Локальный сметный расчет) | [17 empty] | (Локальный сметный расчет)
на Благоустройство дворовой территории жилого дома № 29 по ул.Худи Сэроко в с.Яр-Сале | [17 empty] | на Благоустройство дворовой территории жилого дома № 29 по ул.Худи Сэроко в с.Яр-Сале
[10 empty] | Сметная стоимость: | 672.127 |  | тыс. руб.
[10 empty] | Всего по смете с НДС | 806.553 |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 12.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2".
№ поз | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч з/п |  | Материал | В т.ч з/п | Материал | В т.ч з/п |  | Материал | В т.ч з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Глобальные начисления: Н15= 1.8, Н16= 1.8
Раздел 1. Установка светильника
1. | Е69-2-1 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.01 | 97.18 | 82.31 | 14.87 | 0.97 | 0.82 | 0.15 | 17.77 | 4.18 | 15 | 15 | 1
[9 empty] | 1 | 1
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 0.82 |  |  |  |  | 15
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 1
в т.ч. зарплата машинистов
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 86 |  |  | 0.71 |  |  |  | 86 | 13 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 86 |  |  | 0.71 |  |  |  | 86 | 13 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 50 |  |  | 0.41 |  |  |  | 50 | 8 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 50 |  |  | 0.41 |  |  |  | 50 | 8 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2.09 |  |  |  |  | 35
2. | Е69-2-3 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий | 0.01 | 223.42 | 189.22 | 34.2 | 2.23 | 1.89 | 0.34 | 17.77 | 4.18 | 35 | 34 | 1
[9 empty] | 1 | 1
Поправки: ПЗ: *2
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 1.89 |  |  |  |  | 34
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 1
в т.ч. зарплата машинистов
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 86 |  |  | 1.63 |  |  |  | 86 | 29 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 86 |  |  | 1.63 |  |  |  | 86 | 29 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 50 |  |  | 0.95 |  |  |  | 50 | 17 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 50 |  |  | 0.95 |  |  |  | 50 | 17 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  | 81
3. | Ц08-02-409-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.1205 | 1893.46 | 393.26 | 766.23 | 228.16 | 47.39 | 92.33 | 17.77 | 8.09 | 2356 | 842 | 747
|  |  |  | 733.97 | 310.16 |  | 88.44 | 37.37 | 8.67 | 17.77 |  | 767 | 664
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 47.39 |  |  |  |  | 842
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 92.33 |  |  |  |  | 747
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 37.37 |  |  |  |  | 664
| Материалы |  |  |  |  | 88.44 |  |  |  |  | 767
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы |  | 4.37 |  |  | 0.53 |  |  |  | 78 | 9 |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 105 |  |  | 89 |  |  |  | 105 | 1581 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 105 |  |  | 49.76 |  |  |  | 105 | 884 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 105 |  |  | 39.24 |  |  |  | 105 | 697 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 65 |  |  | 55.09 |  |  |  | 65 | 979 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 65 |  |  | 30.8 |  |  |  | 65 | 547 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 65 |  |  | 24.29 |  |  |  | 65 | 432 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 372.25 |  |  |  |  | 4916
4. | С101-1978-110 Труба из негорючего поливинилхлорида, гибкая, гофрированная, для скрытой и открытой электропроводки со стальной протяжкой, легкая. диаметром 25 мм., п.м | 12.05 | 4.19 |  |  | 50.5 |  |  |  |  | 408
|  |  |  | 4.19 |  |  | 50.5 |  | 33.82 |  |  | 408
Поправки: М: /8.07
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 50.5 |  |  |  |  | 408
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
5. | Ц08-02-412-10 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м | 0.1205 | 472.89 | 92.7 | 26.09 | 56.98 | 11.17 | 3.14 | 17.77 | 8.35 | 352 | 198 | 26
|  |  |  | 354.1 | 1.82 |  | 42.67 | 0.22 | 2.98 | 17.77 |  | 127 | 4
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 11.17 |  |  |  |  | 198
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 3.14 |  |  |  |  | 26
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 4
| Материалы |  |  |  |  | 42.67 |  |  |  |  | 127
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы |  | 1.03 |  |  | 0.12 |  |  |  | 18 | 2 |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 105 |  |  | 11.96 |  |  |  | 105 | 212 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 105 |  |  | 11.73 |  |  |  | 105 | 208 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 105 |  |  | 0.23 |  |  |  | 105 | 4 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 65 |  |  | 7.4 |  |  |  | 65 | 131 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 65 |  |  | 7.26 |  |  |  | 65 | 129 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 65 |  |  | 0.14 |  |  |  | 65 | 3 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76.34 |  |  |  |  | 695
6. | С101-3862-01173 Кабель силовой не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS- 3х1,5, м | 12.1 | 15.33 |  |  | 185.47 |  |  |  |  | 1497
|  |  |  | 15.33 |  |  | 185.47 |  | 123.7 |  |  | 1497
Поправки: М: /8.07
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 185.47 |  |  |  |  | 1497
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
7. | Ц08-02-144-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт. | 0.01 | 222.17 | 219.73 |  | 2.22 | 2.2 |  | 17.77 | 1 | 39 | 39
|  |  |  | 2.44 |  |  | 0.02 |  | 17.78 | 1
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 39
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 0.02
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы |  | 2.44 |  |  | 0.02 |  |  |  | 43 |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 105 |  |  | 2.31 |  |  |  | 105 | 41 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 105 |  |  | 2.31 |  |  |  | 105 | 41 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 65 |  |  | 1.43 |  |  |  | 65 | 25 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 65 |  |  | 1.43 |  |  |  | 65 | 25 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.96 |  |  |  |  | 105
8. | Ц08-03-591-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.01 | 982.48 | 688.25 | 34.93 | 9.82 | 6.88 | 0.35 | 17.77 | 5.11 | 134 | 122 | 2
|  |  |  | 259.3 | 0.68 |  | 2.59 | 0.01 | 3.82 | 17.77 |  | 10
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 6.88 |  |  |  |  | 122
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 2
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 0.01
| Материалы |  |  |  |  | 2.59 |  |  |  |  | 10
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы |  | 7.65 |  |  | 0.08 |  |  |  | 136 | 1 |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 105 |  |  | 7.23 |  |  |  | 105 | 128 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 105 |  |  | 7.22 |  |  |  | 105 | 128 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 105 |  |  | 0.01 | [8 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 65 |  |  | 4.48 |  |  |  | 65 | 79 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 65 |  |  | 4.47 |  |  |  | 65 | 79 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 65 |  |  | 0.01 | [8 empty] | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21.53 |  |  |  |  | 341
9. | С509-1441 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт. | 1 | 11.07 |  |  | 11.07 |  |  |  |  | 46
|  |  |  | 11.07 |  |  | 11.07 |  | 46.04 |  |  | 46
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 11.07 |  |  |  |  | 46
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
10. | Ц08-03-594-09 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Светильник на кронштейнах, 100 шт. | 0.01 | 8115.94 | 3084.05 | 2860.2 | 81.16 | 30.84 | 28.6 | 17.77 | 8.35 | 877 | 548 | 239
|  |  |  | 2171.69 | 1062.83 |  | 21.72 | 10.63 | 4.16 | 17.77 |  | 90 | 189
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 30.84 |  |  |  |  | 548
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 28.6 |  |  |  |  | 239
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 10.63 |  |  |  |  | 189
| Материалы |  |  |  |  | 21.72 |  |  |  |  | 90
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы |  | 34.27 |  |  | 0.34 |  |  |  | 609 | 6 |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 105 |  |  | 43.54 |  |  |  | 105 | 774 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 105 |  |  | 32.38 |  |  |  | 105 | 575 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 105 |  |  | 11.16 |  |  |  | 105 | 198 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 65 |  |  | 26.96 |  |  |  | 65 | 479 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 65 |  |  | 20.05 |  |  |  | 65 | 356 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 65 |  |  | 6.91 |  |  |  | 65 | 123 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 151.66 |  |  |  |  | 2130
11. | С301-8156-01074 Консольный светодиодный светильник наружного освещения L- STREET 24ХР-G, шт | 1 | 880.48 |  |  | 880.48 |  |  |  |  | 7105
|  |  |  | 880.48 |  |  | 880.48 |  | 7105.47 |  |  | 7105
Поправки: М: /8.07
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 880.48 |  |  |  |  | 7105
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1509.06 | 101.19 | 124.91 |  |  | 12864 | 1798 | 1016
[7 empty] | 1282.96 | 48.23 |  |  |  | 10050 | 857
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -
. ТАРА И УПАКОВКА -
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -
. КОМПЛЕКТАЦИЯ -
. НАЦЕНКА СНАБА -
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -
. ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ -
. ШЕФМОНТАЖ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 389.41 | 98.48 | 124.42 |  |  | 3804 | 1749 | 1014
[7 empty] | 166.51 | 48.23 |  |  |  | 1040 | 857
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ -
. КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ -
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 11.07 |  |  |  |  | 46
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10) |  |  |  |  | 154.05 |  |  |  |  | 2736
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10) |  |  |  |  | 95.36 |  |  |  |  | 1694
. ШЕФМОНТАЖ -
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 638.82 |  |  |  |  | 8234
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 239.17 | 2.71 | 0.49 |  |  | 1955 | 49 | 2
[7 empty] | 235.97 |  |  |  |  | 1905
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 235.97 |  |  |  |  | 1905
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2) |  |  |  |  | 2.33 |  |  |  |  | 42
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2) |  |  |  |  | 1.36 |  |  |  |  | 25
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 242.86 |  |  |  |  | 2022
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 880.48 |  |  |  |  | 7105
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
. ШЕФМОНТАЖ -
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 880.48 |  |  |  |  | 7105
СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ -
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. МАТЕPИАЛЫ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ -
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1762.16 |  |  |  |  | 17361
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 156.38 |  |  |  |  | 2778
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 96.72 |  |  |  |  | 1719
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоим-ти материалов
| в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП |  |  |  |  | 1.09 |  |  |  |  | 18
| Транспортные расходы 20% |  |  |  |  | 352.432 |  |  |  |  | 3472.2
| Материалы с оборудованием |  |  |  |  | 1282.96 |  |  |  |  | 10050
| Итого с транспортными расходами |  |  |  |  | 2114.592 |  |  |  |  | 20833.2
Оборудование
| НДС 20% |  |  |  | 18 | [5 empty] | 4166.64
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС |  |  |  |  | 2114.592 |  |  |  |  | 24999.84
Раздел 2. Устройство пешеходной дорожки (42 м)
12. | Е01-01-049-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта недобора | 0.0218 | 16899.79 | 8004.49 | 8859.15 | 368.42 | 174.5 | 193.13 | 17.77 | 6.71 | 4399 | 3101 | 1296
|  |  |  | 36.14 | 1259.69 |  | 0.79 | 27.46 | 3.36 | 17.77 |  | 3 | 488
Объем: 42*1,3*0,4
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 174.5 |  |  |  |  | 3101
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 193.13 |  |  |  |  | 1296
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 27.46 |  |  |  |  | 488
| Материалы |  |  |  |  | 0.79 |  |  |  |  | 3
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 105 |  |  | 212.06 |  |  |  | 105 | 3768 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 105 |  |  | 183.23 |  |  |  | 105 | 3256 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 105 |  |  | 28.83 |  |  |  | 105 | 512 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 42.5 |  |  | 85.83 |  |  |  | 42.5 | 1525 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 42.5 |  |  | 74.16 |  |  |  | 42.5 | 1318 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 42.5 |  |  | 11.67 |  |  |  | 42.5 | 207 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 666.31 |  |  |  |  | 9693
13. | Е27-04-001-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.2184 | 3089.8 | 221.56 | 2856.69 | 674.81 | 48.39 | 623.9 | 17.77 | 6.15 | 4706 | 860 | 3837
|  |  |  | 11.55 | 298.8 |  | 2.52 | 65.26 | 3.52 | 17.77 |  | 9 | 1160
Объем: 42*1,3*0,4
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 48.39 |  |  |  |  | 860
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 623.9 |  |  |  |  | 3837
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 65.26 |  |  |  |  | 1160
| Материалы |  |  |  |  | 2.52 |  |  |  |  | 9
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 156 |  |  | 177.29 |  |  |  | 156 | 3151 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 156 |  |  | 75.49 |  |  |  | 156 | 1342 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 156 |  |  | 101.81 |  |  |  | 156 | 1810 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 80.75 |  |  | 91.77 |  |  |  | 80.75 | 1631 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 80.75 |  |  | 39.07 |  |  |  | 80.75 | 694 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 80.75 |  |  | 52.7 |  |  |  | 80.75 | 937 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 943.88 |  |  |  |  | 9488
14. | С408-0122 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 21.84 | 98.44 |  |  | 2149.93 |  |  |  |  | 8358
|  |  |  | 98.44 |  |  | 2149.93 |  | 382.69 |  |  | 8358
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 2149.93 |  |  |  |  | 8358
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
15. | Е27-04-001-04 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0546 | 4909.62 | 343.98 | 4549.47 | 268.07 | 18.78 | 248.4 | 17.77 | 6.19 | 1874 | 334 | 1538
|  |  |  | 16.17 | 473.15 |  | 0.88 | 25.83 | 3.52 | 17.77 |  | 3 | 459
Объем: 42*1,3*0,1
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 18.78 |  |  |  |  | 334
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 248.4 |  |  |  |  | 1538
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 25.83 |  |  |  |  | 459
| Материалы |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  | 3
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 156 |  |  | 69.59 |  |  |  | 156 | 1237 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 156 |  |  | 29.3 |  |  |  | 156 | 521 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 156 |  |  | 40.29 |  |  |  | 156 | 716 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 80.75 |  |  | 36.02 |  |  |  | 80.75 | 640 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 80.75 |  |  | 15.16 |  |  |  | 80.75 | 270 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 80.75 |  |  | 20.86 |  |  |  | 80.75 | 371 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 373.68 |  |  |  |  | 3751
16. | С408-0005 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм, м3 | 5.46 | 233.95 |  |  | 1277.37 |  |  |  |  | 9345
|  |  |  | 233.95 |  |  | 1277.37 |  | 1711.48 |  |  | 9345
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 1277.37 |  |  |  |  | 9345
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
17. | Е27-06-025-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, с применением профилировщиков со скользящими формами, 1000 м2 основания | 0.0546 | 19254.69 | 462.69 | 7049.32 | 1051.31 | 25.26 | 384.89 | 17.77 | 5.41 | 4217 | 449 | 2082
|  |  |  | 11742.68 | 513.43 |  | 641.15 | 28.03 | 2.63 | 17.77 |  | 1686 | 498
Объем: 42*1,3
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 25.26 |  |  |  |  | 449
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 384.89 |  |  |  |  | 2082
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 28.03 |  |  |  |  | 498
| Материалы |  |  |  |  | 641.15 |  |  |  |  | 1686
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 156 |  |  | 83.13 |  |  |  | 156 | 1477 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 156 |  |  | 39.41 |  |  |  | 156 | 700 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 156 |  |  | 43.73 |  |  |  | 156 | 777 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 80.75 |  |  | 43.03 |  |  |  | 80.75 | 765 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 80.75 |  |  | 20.4 |  |  |  | 80.75 | 363 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 80.75 |  |  | 22.63 |  |  |  | 80.75 | 402 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1177.47 |  |  |  |  | 6459
18. | С407-0009 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%, м3 | 32.76 | 198.34 |  |  | 6497.62 |  |  |  |  | 19380
|  |  |  | 198.34 |  |  | 6497.62 |  | 591.58 |  |  | 19380
Объем: (0,0546)*600
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 6497.62 |  |  |  |  | 19380
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
19. | Е27-07-005-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт., 10 м2 | 5.46 | 213.93 | 175.59 | 32.96 | 1168.05 | 958.72 | 179.95 | 17.77 | 6.31 | 18285 | 17036 | 1135
|  |  |  | 5.38 | 1.1 |  | 29.37 | 6 | 3.86 | 17.77 |  | 113 | 107
Объем: 42*1,3
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 958.72 |  |  |  |  | 17036
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 179.95 |  |  |  |  | 1135
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 107
| Материалы |  |  |  |  | 29.37 |  |  |  |  | 113
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 156 |  |  | 1504.96 |  |  |  | 156 | 26743 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 156 |  |  | 1495.6 |  |  |  | 156 | 26576 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 156 |  |  | 9.36 |  |  |  | 156 | 167 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 80.75 |  |  | 779.01 |  |  |  | 80.75 | 13843 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 80.75 |  |  | 774.17 |  |  |  | 80.75 | 13757 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 80.75 |  |  | 4.85 |  |  |  | 80.75 | 86 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3452.02 |  |  |  |  | 58871
20. | С403-8090-6 Плитки тротуарные " Брусчатка " размером 225х112х60 ( красные ), м2 | 55.692 | 143.96 |  |  | 8017.37 |  |  |  |  | 64700
|  |  |  | 143.96 |  |  | 8017.37 |  | 1161.75 |  |  | 64700
Объем: 54,6*1,02
Поправки: М: /8.07
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 8017.37 |  |  |  |  | 64700
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
21. | Е27-02-010-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 0.42 | 4201.91 | 1131.16 | 86.77 | 1764.8 | 475.09 | 36.44 | 17.77 | 7.87 | 25786 | 8442 | 287
|  |  |  | 2983.99 | 15.43 |  | 1253.28 | 6.48 | 13.61 | 17.77 |  | 17057 | 115
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 475.09 |  |  |  |  | 8442
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 36.44 |  |  |  |  | 287
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 6.48 |  |  |  |  | 115
| Материалы |  |  |  |  | 1253.28 |  |  |  |  | 17057
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 156 |  |  | 751.25 |  |  |  | 156 | 13349 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 156 |  |  | 741.14 |  |  |  | 156 | 13170 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 156 |  |  | 10.11 |  |  |  | 156 | 179 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 80.75 |  |  | 388.87 |  |  |  | 80.75 | 6910 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 80.75 |  |  | 383.64 |  |  |  | 80.75 | 6817 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 80.75 |  |  | 5.23 |  |  |  | 80.75 | 93 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2904.92 |  |  |  |  | 46045
22. | С301-8156-06647 Бордюр со скосом БР-100.45.18, мостовой, серый, полный прокрас. Размер, мм: 1000x450x180., шт. | 42 | 64.14 |  |  | 2693.88 |  |  |  |  | 21740
|  |  |  | 64.14 |  |  | 2693.88 |  | 517.61 |  |  | 21740
Поправки: М: /8.07
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 2693.88 |  |  |  |  | 21740
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 25931.63 | 1700.74 | 1666.71 |  |  | 182790 | 30222 | 10175
[7 empty] | 22564.16 | 159.06 |  |  |  | 142394 | 2827
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -
. ТАРА И УПАКОВКА -
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -
. КОМПЛЕКТАЦИЯ -
. НАЦЕНКА СНАБА -
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -
. ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ -
. ШЕФМОНТАЖ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ -
. КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ -
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
. ШЕФМОНТАЖ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23237.75 | 1700.74 | 1666.71 |  |  | 161050 | 30222 | 10175
[7 empty] | 19870.28 | 159.06 |  |  |  | 120654 | 2827
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 17942.29 |  |  |  |  | 101783
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 12; %=156 - по стр. 13, 15, 17, 19, 21) |  |  |  |  | 2798.29 |  |  |  |  | 49726
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 12; %=80.75 - по стр. 13, 15, 17, 19, 21) |  |  |  |  | 1424.54 |  |  |  |  | 25314
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 27460.58 |  |  |  |  | 236090
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2693.88 |  |  |  |  | 21740
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
. ШЕФМОНТАЖ -
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2693.88 |  |  |  |  | 21740
СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ -
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. МАТЕPИАЛЫ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ -
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 30154.46 |  |  |  |  | 257830
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2798.29 |  |  |  |  | 49726
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1424.54 |  |  |  |  | 25314
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоим-ти материалов
в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
| Транспортные расходы 20% |  |  |  |  | 6030.892 |  |  |  |  | 51566
| Материалы с оборудованием |  |  |  |  | 22564.16 |  |  |  |  | 142394
| Итого с транспортными расходами |  |  |  |  | 36185.352 |  |  |  |  | 309396
Оборудование
| НДС 20% |  |  |  | 18 | [5 empty] | 61879.2
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС |  |  |  |  | 36185.352 |  |  |  |  | 371275.2
Раздел 3. Ремонт проезда
23. | Е01-01-049-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта недобора | 0.03 | 16899.79 | 8004.49 | 8859.15 | 506.99 | 240.13 | 265.77 | 17.77 | 6.71 | 6054 | 4267 | 1783
|  |  |  | 36.14 | 1259.69 |  | 1.08 | 37.79 | 3.36 | 17.77 |  | 4 | 672
Объем: 60*0,5
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 240.13 |  |  |  |  | 4267
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 265.77 |  |  |  |  | 1783
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 37.79 |  |  |  |  | 672
| Материалы |  |  |  |  | 1.08 |  |  |  |  | 4
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 105 |  |  | 291.82 |  |  |  | 105 | 5186 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 105 |  |  | 252.14 |  |  |  | 105 | 4480 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 105 |  |  | 39.68 |  |  |  | 105 | 706 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 42.5 |  |  | 118.12 |  |  |  | 42.5 | 2099 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 42.5 |  |  | 102.06 |  |  |  | 42.5 | 1813 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 42.5 |  |  | 16.06 |  |  |  | 42.5 | 286 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 916.92 |  |  |  |  | 13339
24. | Е27-04-001-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.24 | 3089.8 | 221.56 | 2856.69 | 741.55 | 53.17 | 685.61 | 17.77 | 6.15 | 5171 | 945 | 4216
|  |  |  | 11.55 | 298.8 |  | 2.77 | 71.71 | 3.52 | 17.77 |  | 10 | 1274
Объем: 60*0,4
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 53.17 |  |  |  |  | 945
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 685.61 |  |  |  |  | 4216
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 71.71 |  |  |  |  | 1274
| Материалы |  |  |  |  | 2.77 |  |  |  |  | 10
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 156 |  |  | 194.81 |  |  |  | 156 | 3462 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 156 |  |  | 82.95 |  |  |  | 156 | 1474 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 156 |  |  | 111.87 |  |  |  | 156 | 1987 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 80.75 |  |  | 100.84 |  |  |  | 80.75 | 1792 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 80.75 |  |  | 42.93 |  |  |  | 80.75 | 763 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 80.75 |  |  | 57.91 |  |  |  | 80.75 | 1029 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1037.2 |  |  |  |  | 10424
25. | С408-0122 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 24 | 98.44 |  |  | 2362.56 |  |  |  |  | 9185
|  |  |  | 98.44 |  |  | 2362.56 |  | 382.69 |  |  | 9185
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 2362.56 |  |  |  |  | 9185
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
26. | Е27-04-001-04 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.18 | 4909.62 | 343.98 | 4549.47 | 883.73 | 61.92 | 818.9 | 17.77 | 6.19 | 6180 | 1100 | 5069
|  |  |  | 16.17 | 473.15 |  | 2.91 | 85.17 | 3.52 | 17.77 |  | 10 | 1513
Объем: 60*0,3
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 61.92 |  |  |  |  | 1100
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 818.9 |  |  |  |  | 5069
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 85.17 |  |  |  |  | 1513
| Материалы |  |  |  |  | 2.91 |  |  |  |  | 10
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 156 |  |  | 229.46 |  |  |  | 156 | 4076 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 156 |  |  | 96.6 |  |  |  | 156 | 1716 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 156 |  |  | 132.87 |  |  |  | 156 | 2360 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 80.75 |  |  | 118.78 |  |  |  | 80.75 | 2110 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 80.75 |  |  | 50 |  |  |  | 80.75 | 888 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 80.75 |  |  | 68.77 |  |  |  | 80.75 | 1222 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1231.97 |  |  |  |  | 12366
27. | С408-0007 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3 | 18 | 184.55 |  |  | 3321.9 |  |  |  |  | 25296
|  |  |  | 184.55 |  |  | 3321.9 |  | 1405.34 |  |  | 25296
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 3321.9 |  |  |  |  | 25296
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
28. | Е27-04-016-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной, 1000 м2 поверхности | 0.06 | 622.06 | 580.68 | 40.18 | 37.32 | 34.84 | 2.41 | 17.77 | 11.13 | 646 | 619 | 27
|  |  |  | 1.2 |  |  | 0.07 |  | 4.08 | 1
Объем: 12*5
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 34.84 |  |  |  |  | 619
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 2.41 |  |  |  |  | 27
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 0.07
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 156 |  |  | 54.35 |  |  |  | 156 | 966 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 156 |  |  | 54.35 |  |  |  | 156 | 966 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 80.75 |  |  | 28.13 |  |  |  | 80.75 | 500 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 80.75 |  |  | 28.13 |  |  |  | 80.75 | 500 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 119.8 |  |  |  |  | 2111
29. | С101-2695 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2, м2 | 60.12 | 19.86 |  |  | 1193.98 |  |  |  |  | 3764
|  |  |  | 19.86 |  |  | 1193.98 |  | 62.61 |  |  | 3764
Объем: (0,06)*1002
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 1193.98 |  |  |  |  | 3764
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
30. | Е27-06-001-04 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.084 | 17920.89 | 2219.85 | 11477.57 | 1505.35 | 186.47 | 964.12 | 17.77 | 7.1 | 11950 | 3314 | 6845
|  |  |  | 4223.47 | 1043.23 |  | 354.77 | 87.63 | 5.05 | 17.77 |  | 1792 | 1557
Объем: 5*1,68
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 186.47 |  |  |  |  | 3314
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 964.12 |  |  |  |  | 6845
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 87.63 |  |  |  |  | 1557
| Материалы |  |  |  |  | 354.77 |  |  |  |  | 1792
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 156 |  |  | 427.6 |  |  |  | 156 | 7599 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 156 |  |  | 290.89 |  |  |  | 156 | 5170 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 156 |  |  | 136.7 |  |  |  | 156 | 2429 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 80.75 |  |  | 221.34 |  |  |  | 80.75 | 3933 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 80.75 |  |  | 150.57 |  |  |  | 80.75 | 2676 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 80.75 |  |  | 70.76 |  |  |  | 80.75 | 1257 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2154.28 |  |  |  |  | 23482
31. | С403-5602 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Плиты дорожные ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1), шт. | 5 | 5615.22 |  |  | 28076.1 |  |  |  |  | 117057
|  |  |  | 5615.22 |  |  | 28076.1 |  | 23411.43 |  |  | 117057
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 28076.1 |  |  |  |  | 117057
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 38629.48 | 576.53 | 2736.81 |  |  | 185303 | 10245 | 17940
[7 empty] | 35316.14 | 282.3 |  |  |  | 157118 | 5016
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -
. ТАРА И УПАКОВКА -
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -
. КОМПЛЕКТАЦИЯ -
. НАЦЕНКА СНАБА -
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -
. ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ -
. ШЕФМОНТАЖ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ -
. КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ -
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
. ШЕФМОНТАЖ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 38629.48 | 576.53 | 2736.81 |  |  | 185303 | 10245 | 17940
[7 empty] | 35316.14 | 282.3 |  |  |  | 157118 | 5016
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 34954.54 |  |  |  |  | 155302
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 23; %=156 - по стр. 24, 26, 28, 30) |  |  |  |  | 1198.04 |  |  |  |  | 21288
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 23; %=80.75 - по стр. 24, 26, 28, 30) |  |  |  |  | 587.2 |  |  |  |  | 10434
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 40414.72 |  |  |  |  | 217025
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
. ШЕФМОНТАЖ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ -
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. МАТЕPИАЛЫ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ -
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 40414.72 |  |  |  |  | 217025
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1198.04 |  |  |  |  | 21288
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 587.2 |  |  |  |  | 10434
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоим-ти материалов
в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
| Транспортные расходы 20% |  |  |  |  | 8082.944 |  |  |  |  | 43405
| Материалы с оборудованием |  |  |  |  | 35316.14 |  |  |  |  | 157118
| Итого с транспортными расходами |  |  |  |  | 48497.664 |  |  |  |  | 260430
Оборудование
| НДС 20% |  |  |  | 18 | [5 empty] | 52086
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС |  |  |  |  | 48497.664 |  |  |  |  | 312516
Раздел 4. Создание (реконструкция) контейнерной площадки
32. | Е01-01-049-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта недобора | 0.0072 | 16899.79 | 8004.49 | 8859.15 | 121.68 | 57.63 | 63.79 | 17.77 | 6.71 | 1453 | 1024 | 428
|  |  |  | 36.14 | 1259.69 |  | 0.26 | 9.07 | 3.36 | 17.77 |  | 1 | 161
Объем: 24*0,3
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 57.63 |  |  |  |  | 1024
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 63.79 |  |  |  |  | 428
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 9.07 |  |  |  |  | 161
| Материалы |  |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 1
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 105 |  |  | 70.04 |  |  |  | 105 | 1244 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 105 |  |  | 60.51 |  |  |  | 105 | 1075 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 105 |  |  | 9.52 |  |  |  | 105 | 169 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 42.5 |  |  | 28.35 |  |  |  | 42.5 | 504 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 42.5 |  |  | 24.49 |  |  |  | 42.5 | 435 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 42.5 |  |  | 3.85 |  |  |  | 42.5 | 68 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 220.06 |  |  |  |  | 3201
33. | Е27-04-001-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.024 | 3089.8 | 221.56 | 2856.69 | 74.16 | 5.32 | 68.56 | 17.77 | 6.15 | 517 | 94 | 422
|  |  |  | 11.55 | 298.8 |  | 0.28 | 7.17 | 3.52 | 17.77 |  | 1 | 127
Объем: 24*0,1
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 5.32 |  |  |  |  | 94
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 68.56 |  |  |  |  | 422
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 7.17 |  |  |  |  | 127
| Материалы |  |  |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 1
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 156 |  |  | 19.48 |  |  |  | 156 | 345 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 156 |  |  | 8.3 |  |  |  | 156 | 147 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 156 |  |  | 11.19 |  |  |  | 156 | 198 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 80.75 |  |  | 10.09 |  |  |  | 80.75 | 178 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 80.75 |  |  | 4.3 |  |  |  | 80.75 | 76 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 80.75 |  |  | 5.79 |  |  |  | 80.75 | 103 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 103.73 |  |  |  |  | 1040
34. | С408-0122 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 2.448 | 98.44 |  |  | 240.98 |  |  |  |  | 937
|  |  |  | 98.44 |  |  | 240.98 |  | 382.69 |  |  | 937
Объем: 2,4*1,02
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 240.98 |  |  |  |  | 937
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
35. | Е27-06-001-03 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2 (плита Б/у), 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.0336 | 17782.87 | 2305.42 | 11032.28 | 597.5 | 77.46 | 370.68 | 17.77 | 7.76 | 5006 | 1377 | 2877
|  |  |  | 4445.17 | 1063.98 |  | 149.36 | 35.75 | 5.04 | 17.77 |  | 753 | 635
Объем: 1,68*2
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 77.46 |  |  |  |  | 1377
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 370.68 |  |  |  |  | 2877
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 35.75 |  |  |  |  | 635
| Материалы |  |  |  |  | 149.36 |  |  |  |  | 753
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 156 |  |  | 176.61 |  |  |  | 156 | 3139 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 156 |  |  | 120.84 |  |  |  | 156 | 2148 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 156 |  |  | 55.77 |  |  |  | 156 | 991 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 80.75 |  |  | 91.42 |  |  |  | 80.75 | 1625 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 80.75 |  |  | 62.55 |  |  |  | 80.75 | 1112 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 80.75 |  |  | 28.87 |  |  |  | 80.75 | 513 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 865.52 |  |  |  |  | 9769
36. | Е08-02-001-07 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 3.037 | 229.32 | 76.16 | 57.17 | 696.44 | 231.29 | 173.63 | 17.77 | 5 | 6748 | 4110 | 868
|  |  |  | 95.99 | 9.07 |  | 291.52 | 27.55 | 6.07 | 17.77 |  | 1770 | 490
Вычт.ресурсы: С404-0005:[ М-(1035.35=2621.15*0.395) ]
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 231.29 |  |  |  |  | 4110
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 173.63 |  |  |  |  | 868
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 27.55 |  |  |  |  | 490
| Материалы |  |  |  |  | 291.52 |  |  |  |  | 1770
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 134 |  |  | 346.85 |  |  |  | 134 | 6164 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 134 |  |  | 309.93 |  |  |  | 134 | 5507 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 134 |  |  | 36.92 |  |  |  | 134 | 657 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 68 |  |  | 176.01 |  |  |  | 68 | 3128 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 68 |  |  | 157.28 |  |  |  | 68 | 2795 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 68 |  |  | 18.73 |  |  |  | 68 | 333 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1219.3 |  |  |  |  | 16040
37. | С404-0005 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт. | 0.4798 | 2621.15 |  |  | 1257.63 |  |  |  |  | 7432
|  |  |  | 2621.15 |  |  | 1257.63 |  | 15490.58 |  |  | 7432
Объем: 1199,615*0,4
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 1257.63 |  |  |  |  | 7432
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
38. | Е09-03-014-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций | 0.0496 | 2138.97 | 972.74 | 705.57 | 106.09 | 48.25 | 35 | 17.77 | 5.93 | 1116 | 857 | 208
|  |  |  | 460.66 | 87.05 |  | 22.85 | 4.32 | 2.23 | 17.77 |  | 51 | 77
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 48.25 |  |  |  |  | 857
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 208
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 4.32 |  |  |  |  | 77
| Материалы |  |  |  |  | 22.85 |  |  |  |  | 51
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 99 |  |  | 52.04 |  |  |  | 99 | 925 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 99 |  |  | 47.77 |  |  |  | 99 | 848 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 99 |  |  | 4.28 |  |  |  | 99 | 76 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 72.25 |  |  | 37.98 |  |  |  | 72.25 | 675 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 72.25 |  |  | 34.86 |  |  |  | 72.25 | 619 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 72.25 |  |  | 3.12 |  |  |  | 72.25 | 56 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 196.12 |  |  |  |  | 2715
39. | Е09-04-002-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия | 0.24 | 1512.23 | 545.71 | 635.93 | 362.94 | 130.97 | 152.62 | 17.77 | 5.74 | 3428 | 2327 | 876
|  |  |  | 330.59 | 63.05 |  | 79.34 | 15.13 | 2.83 | 17.77 |  | 225 | 269
Вычт.ресурсы: С102-0023:[ М-(4.13=3177.90*0.0013) ]
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 130.97 |  |  |  |  | 2327
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 152.62 |  |  |  |  | 876
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 15.13 |  |  |  |  | 269
| Материалы |  |  |  |  | 79.34 |  |  |  |  | 225
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 99 |  |  | 144.64 |  |  |  | 99 | 2570 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 99 |  |  | 129.66 |  |  |  | 99 | 2304 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 99 |  |  | 14.98 |  |  |  | 99 | 266 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 72.25 |  |  | 105.56 |  |  |  | 72.25 | 1876 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 72.25 |  |  | 94.63 |  |  |  | 72.25 | 1681 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 72.25 |  |  | 10.93 |  |  |  | 72.25 | 194 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 613.14 |  |  |  |  | 7874
40. | С101-4340 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,5, т | 0.1397 | 11586.09 |  |  | 1618.58 |  |  |  |  | 5102
|  |  |  | 11586.09 |  |  | 1618.58 |  | 36524.14 |  |  | 5102
Объем: (6*4)*0,00582
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 1618.58 |  |  |  |  | 5102
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
41. | С101-1751 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ, 10 шт. | 2.6 | 5.25 |  |  | 13.65 |  |  |  |  | 70
|  |  |  | 5.25 |  |  | 13.65 |  | 27.03 |  |  | 70
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 13.65 |  |  |  |  | 70
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
42. | Е09-03-040-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Монтаж защитных ограждений оборудования, 1 т конструкций | 0.108 | 1920.64 | 1468.1 | 113.11 | 207.43 | 158.55 | 12.22 | 17.77 | 5.91 | 2971 | 2818 | 72
|  |  |  | 339.43 | 2.72 |  | 36.66 | 0.29 | 2.22 | 17.77 |  | 81 | 5
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 158.55 |  |  |  |  | 2818
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 12.22 |  |  |  |  | 72
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  | 5
| Материалы |  |  |  |  | 36.66 |  |  |  |  | 81
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 99 |  |  | 157.25 |  |  |  | 99 | 2795 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 99 |  |  | 156.96 |  |  |  | 99 | 2790 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 99 |  |  | 0.29 |  |  |  | 99 | 5 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 72.25 |  |  | 114.76 |  |  |  | 72.25 | 2040 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 72.25 |  |  | 114.55 |  |  |  | 72.25 | 2036 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 72.25 |  |  | 0.21 |  |  |  | 72.25 | 4 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 479.44 |  |  |  |  | 7805
43. | Е07-01-055-09 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство ворот без установки столбов при металлических оградах, 100 шт. | 0.02 | 1663.47 | 1160.39 | 205.62 | 33.27 | 23.21 | 4.11 | 17.77 | 6.9 | 459 | 412 | 28
|  |  |  | 297.46 |  |  | 5.95 |  | 3.14 | 1 |  | 19
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 23.21 |  |  |  |  | 412
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 4.11 |  |  |  |  | 28
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 5.95 |  |  |  |  | 19
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 143 |  |  | 33.19 |  |  |  | 143 | 589 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 143 |  |  | 33.19 |  |  |  | 143 | 589 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 72.25 |  |  | 16.77 |  |  |  | 72.25 | 298 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 72.25 |  |  | 16.77 |  |  |  | 72.25 | 298 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83.23 |  |  |  |  | 1346
44. | Е15-04-030-04 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.086 | 1631.99 | 1106.41 | 4.44 | 140.35 | 95.15 | 0.38 | 17.77 | 10.91 | 1807 | 1691 | 4
|  |  |  | 521.15 | 0.2 |  | 44.82 | 0.02 | 2.51 | 17.77 |  | 112
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 95.15 |  |  |  |  | 1691
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 0.38 |  |  |  |  | 4
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 0.02
| Материалы |  |  |  |  | 44.82 |  |  |  |  | 112
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 116 |  |  | 110.4 |  |  |  | 116 | 1962 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 116 |  |  | 110.37 |  |  |  | 116 | 1962 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 116 |  |  | 0.02 | [8 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 46.75 |  |  | 44.49 |  |  |  | 46.75 | 791 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 46.75 |  |  | 44.48 |  |  |  | 46.75 | 791 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 46.75 |  |  | 0.01 | [8 empty] | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 295.24 |  |  |  |  | 4559
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 5470.7 | 827.83 | 880.99 |  |  | 37046 | 14710 | 5783
[7 empty] | 3761.88 | 99.3 |  |  |  | 16554 | 1764
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -
. ТАРА И УПАКОВКА -
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -
. КОМПЛЕКТАЦИЯ -
. НАЦЕНКА СНАБА -
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -
. ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ -
. ШЕФМОНТАЖ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ -
. КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ -
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
. ШЕФМОНТАЖ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4794.24 | 490.06 | 681.15 |  |  | 29531 | 8708 | 4627
[7 empty] | 3623.03 | 79.56 |  |  |  | 16197 | 1413
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 3130.84 |  |  |  |  | 13541
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 32; %=156 - по стр. 33, 35; %=134 - по стр. 36; %=143 - по стр. 43; %=116 - по стр. 44) |  |  |  |  | 756.56 |  |  |  |  | 13442
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 32; %=80.75 - по стр. 33, 35; %=68 - по стр. 36; %=72.25 - по стр. 43; %=46.75 - по стр. 44) |  |  |  |  | 367.12 |  |  |  |  | 6523
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5917.92 |  |  |  |  | 49496
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 676.46 | 337.77 | 199.84 |  |  | 7515 | 6002 | 1156
[7 empty] | 138.85 | 19.74 |  |  |  | 357 | 351
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 38, 39, 42) |  |  |  |  | 353.93 |  |  |  |  | 6289
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 38, 39, 42) |  |  |  |  | 258.3 |  |  |  |  | 4590
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1288.69 |  |  |  |  | 18394
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
. ШЕФМОНТАЖ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ -
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. МАТЕPИАЛЫ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ -
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 7206.61 |  |  |  |  | 67890
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1110.49 |  |  |  |  | 19731
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 625.42 |  |  |  |  | 11113
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоим-ти материалов
в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
| Транспортные расходы 20% |  |  |  |  | 1441.322 |  |  |  |  | 13578
| Материалы с оборудованием |  |  |  |  | 3761.88 |  |  |  |  | 16554
| Итого с транспортными расходами |  |  |  |  | 8647.932 |  |  |  |  | 81468
Оборудование
| НДС 20% |  |  |  | 18 | [5 empty] | 16293.6
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 с НДС |  |  |  |  | 8647.932 |  |  |  |  | 97761.6
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 71540.87 | 3206.29 | 5409.42 |  |  | 418003 | 56975 | 34914
[7 empty] | 62925.14 | 588.89 |  |  |  | 326116 | 10464
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -
. ТАРА И УПАКОВКА -
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -
. КОМПЛЕКТАЦИЯ -
. НАЦЕНКА СНАБА -
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -
. ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ -
. ШЕФМОНТАЖ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 389.41 | 98.48 | 124.42 |  |  | 3804 | 1749 | 1014
[7 empty] | 166.51 | 48.23 |  |  |  | 1040 | 857
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ -
. КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ -
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 11.07 |  |  |  |  | 46
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10) |  |  |  |  | 154.05 |  |  |  |  | 2736
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10) |  |  |  |  | 95.36 |  |  |  |  | 1694
. ШЕФМОНТАЖ -
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 638.82 |  |  |  |  | 8234
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 66900.64 | 2770.04 | 5085.16 |  |  | 377839 | 49224 | 32744
[7 empty] | 59045.42 | 520.92 |  |  |  | 295874 | 9256
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 56263.64 |  |  |  |  | 272531
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2; %=105 - по стр. 12, 23, 32; %=156 - по стр. 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35; %=134 - по стр. 36; %=143 - по стр. 43; %=116 - по стр. 44) |  |  |  |  | 4755.22 |  |  |  |  | 84498
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2; %=42.5 - по стр. 12, 23, 32; %=80.75 - по стр. 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35; %=68 - по стр. 36; %=72.25 - по стр. 43; %=46.75 - по стр. 44) |  |  |  |  | 2380.22 |  |  |  |  | 42296
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 74036.08 |  |  |  |  | 504633
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 676.46 | 337.77 | 199.84 |  |  | 7515 | 6002 | 1156
[7 empty] | 138.85 | 19.74 |  |  |  | 357 | 351
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 38, 39, 42) |  |  |  |  | 353.93 |  |  |  |  | 6289
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 38, 39, 42) |  |  |  |  | 258.3 |  |  |  |  | 4590
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1288.69 |  |  |  |  | 18394
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3574.36 |  |  |  |  | 28845
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
. ШЕФМОНТАЖ -
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3574.36 |  |  |  |  | 28845
СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ -
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. МАТЕPИАЛЫ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ -
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 79537.95 |  |  |  |  | 560106
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5263.2 |  |  |  |  | 93523
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2733.88 |  |  |  |  | 48580
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоим-ти материалов
| в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП |  |  |  |  | 1.09 |  |  |  |  | 18
справочно
| Материалы с оборудованием |  |  |  |  | 62925.14 |  |  |  |  | 326116
| Материалы |  |  |  |  | 62925.14 |  |  |  |  | 326116
Оборудование
| Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 3206.29 |  |  |  |  | 56975
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 5409.42 |  |  |  |  | 34914
| в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 588.89 |  |  |  |  | 10464
| Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3795.18 |  |  |  |  | 67439
| Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 207.163 |  |  |  |  | 207.163
| Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 26.9722 |  |  |  |  | 26.9722
| Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 234.1351 |  |  |  |  | 234.1351
| Накладные расходы |  |  |  |  | 5263.2 |  |  |  |  | 93523
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 2733.88 |  |  |  |  | 48580
| Транспортные расходы 20% |  |  |  |  | 15907.59 |  |  |  |  | 112021.2
| Итого с транспортными расходами |  |  |  |  | 95445.54 |  |  |  |  | 672127.2
| НДС 20% |  |  |  | 18 | 19089.108 |  |  |  |  | 134425.44
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС |  |  |  |  | 114534.648 |  |  |  |  | 806552.64
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)