## Форма 4т
< 119 * 138 * 3 > |  |  |  | ПК РИК (вер.1.3.180503) тел./факс (495) 347-33-01 | [8 empty] | Форма 4т
«СОГЛАСОВАНО» | [9 empty] | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | 502 072.00 руб. | [7 empty] | Смета на сумму: |  | 502 072.00 | руб.
________________ /______________________ / | [9 empty] | ________________ /__________________ /
«______»____________________ 20___г. | [9 empty] | «______»____________________ 20___г.
Яна
| Объект: | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в с.Яр-Сале 2019 год | [14 empty] | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в с.Яр-Сале 2019 год
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 | [17 empty] | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(Локальный сметный расчет) | [17 empty] | (Локальный сметный расчет)
на Благоустройство дворовой территории жилого дома № 29а по ул.Худи Сэроко в с.Яр-Сале | [17 empty] | на Благоустройство дворовой территории жилого дома № 29а по ул.Худи Сэроко в с.Яр-Сале
[10 empty] | Сметная стоимость: | 418.393 |  | тыс. руб.
[10 empty] | Всего по смете с НДС | 502.072 |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 12.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2".
№ поз | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч з/п |  | Материал | В т.ч з/п | Материал | В т.ч з/п |  | Материал | В т.ч з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Глобальные начисления: Н15= 1.8, Н16= 1.8
Раздел 1. Установка светильника
1. | Е69-2-1 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.01 | 97.18 | 82.31 | 14.87 | 0.97 | 0.82 | 0.15 | 17.77 | 4.18 | 15 | 15 | 1
[9 empty] | 1 | 1
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 0.82 |  |  |  |  | 15
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 1
в т.ч. зарплата машинистов
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 86 |  |  | 0.71 |  |  |  | 86 | 13 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 86 |  |  | 0.71 |  |  |  | 86 | 13 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 50 |  |  | 0.41 |  |  |  | 50 | 8 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 50 |  |  | 0.41 |  |  |  | 50 | 8 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2.09 |  |  |  |  | 35
2. | Е69-2-3 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий | 0.01 | 223.42 | 189.22 | 34.2 | 2.23 | 1.89 | 0.34 | 17.77 | 4.18 | 35 | 34 | 1
[9 empty] | 1 | 1
Поправки: ПЗ: *2
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 1.89 |  |  |  |  | 34
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 1
в т.ч. зарплата машинистов
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 86 |  |  | 1.63 |  |  |  | 86 | 29 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 86 |  |  | 1.63 |  |  |  | 86 | 29 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 50 |  |  | 0.95 |  |  |  | 50 | 17 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 50 |  |  | 0.95 |  |  |  | 50 | 17 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  | 81
3. | Ц08-02-409-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.113 | 1893.46 | 393.26 | 766.23 | 213.96 | 44.44 | 86.58 | 17.77 | 8.09 | 2209 | 790 | 700
|  |  |  | 733.97 | 310.16 |  | 82.94 | 35.05 | 8.67 | 17.77 |  | 719 | 623
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 44.44 |  |  |  |  | 790
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 86.58 |  |  |  |  | 700
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 35.05 |  |  |  |  | 623
| Материалы |  |  |  |  | 82.94 |  |  |  |  | 719
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы |  | 4.37 |  |  | 0.49 |  |  |  | 78 | 9 |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 105 |  |  | 83.46 |  |  |  | 105 | 1484 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 105 |  |  | 46.66 |  |  |  | 105 | 830 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 105 |  |  | 36.8 |  |  |  | 105 | 654 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 65 |  |  | 51.67 |  |  |  | 65 | 918 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 65 |  |  | 28.89 |  |  |  | 65 | 514 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 65 |  |  | 22.78 |  |  |  | 65 | 405 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 349.09 |  |  |  |  | 4611
4. | С101-1978-110 Труба из негорючего поливинилхлорида, гибкая, гофрированная, для скрытой и открытой электропроводки со стальной протяжкой, легкая. диаметром 25 мм., п.м | 11.3 | 4.19 |  |  | 47.36 |  |  |  |  | 382
|  |  |  | 4.19 |  |  | 47.36 |  | 33.82 |  |  | 382
Поправки: М: /8.07
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 47.36 |  |  |  |  | 382
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
5. | Ц08-02-412-10 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м | 0.113 | 472.89 | 92.7 | 26.09 | 53.44 | 10.48 | 2.95 | 17.77 | 8.35 | 330 | 186 | 25
|  |  |  | 354.1 | 1.82 |  | 40.01 | 0.21 | 2.98 | 17.77 |  | 119 | 4
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 10.48 |  |  |  |  | 186
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 2.95 |  |  |  |  | 25
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  | 4
| Материалы |  |  |  |  | 40.01 |  |  |  |  | 119
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы |  | 1.03 |  |  | 0.12 |  |  |  | 18 | 2 |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 105 |  |  | 11.22 |  |  |  | 105 | 200 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 105 |  |  | 11 |  |  |  | 105 | 195 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 105 |  |  | 0.22 |  |  |  | 105 | 4 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 65 |  |  | 6.95 |  |  |  | 65 | 124 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 65 |  |  | 6.81 |  |  |  | 65 | 121 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 65 |  |  | 0.14 |  |  |  | 65 | 3 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71.61 |  |  |  |  | 653
6. | С101-3862-01173 Кабель силовой не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS- 3х1,5, м | 11.3 | 15.33 |  |  | 173.21 |  |  |  |  | 1398
|  |  |  | 15.33 |  |  | 173.21 |  | 123.7 |  |  | 1398
Поправки: М: /8.07
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 173.21 |  |  |  |  | 1398
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
7. | Ц08-02-144-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт. | 0.01 | 222.17 | 219.73 |  | 2.22 | 2.2 |  | 17.77 | 1 | 39 | 39
|  |  |  | 2.44 |  |  | 0.02 |  | 17.78 | 1
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 39
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 0.02
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы |  | 2.44 |  |  | 0.02 |  |  |  | 43 |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 105 |  |  | 2.31 |  |  |  | 105 | 41 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 105 |  |  | 2.31 |  |  |  | 105 | 41 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 65 |  |  | 1.43 |  |  |  | 65 | 25 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 65 |  |  | 1.43 |  |  |  | 65 | 25 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.96 |  |  |  |  | 105
8. | Ц08-03-591-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.01 | 982.48 | 688.25 | 34.93 | 9.82 | 6.88 | 0.35 | 17.77 | 5.11 | 134 | 122 | 2
|  |  |  | 259.3 | 0.68 |  | 2.59 | 0.01 | 3.82 | 17.77 |  | 10
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 6.88 |  |  |  |  | 122
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 2
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 0.01
| Материалы |  |  |  |  | 2.59 |  |  |  |  | 10
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы |  | 7.65 |  |  | 0.08 |  |  |  | 136 | 1 |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 105 |  |  | 7.23 |  |  |  | 105 | 128 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 105 |  |  | 7.22 |  |  |  | 105 | 128 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 105 |  |  | 0.01 | [8 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 65 |  |  | 4.48 |  |  |  | 65 | 79 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 65 |  |  | 4.47 |  |  |  | 65 | 79 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 65 |  |  | 0.01 | [8 empty] | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21.53 |  |  |  |  | 341
9. | С509-1441 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт. | 1 | 11.07 |  |  | 11.07 |  |  |  |  | 46
|  |  |  | 11.07 |  |  | 11.07 |  | 46.04 |  |  | 46
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 11.07 |  |  |  |  | 46
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
10. | Ц08-03-594-09 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Светильник на кронштейнах, 100 шт. | 0.01 | 8115.94 | 3084.05 | 2860.2 | 81.16 | 30.84 | 28.6 | 17.77 | 8.35 | 877 | 548 | 239
|  |  |  | 2171.69 | 1062.83 |  | 21.72 | 10.63 | 4.16 | 17.77 |  | 90 | 189
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 30.84 |  |  |  |  | 548
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 28.6 |  |  |  |  | 239
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 10.63 |  |  |  |  | 189
| Материалы |  |  |  |  | 21.72 |  |  |  |  | 90
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы |  | 34.27 |  |  | 0.34 |  |  |  | 609 | 6 |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 105 |  |  | 43.54 |  |  |  | 105 | 774 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 105 |  |  | 32.38 |  |  |  | 105 | 575 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 105 |  |  | 11.16 |  |  |  | 105 | 198 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 65 |  |  | 26.96 |  |  |  | 65 | 479 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 65 |  |  | 20.05 |  |  |  | 65 | 356 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 65 |  |  | 6.91 |  |  |  | 65 | 123 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 151.66 |  |  |  |  | 2130
11. | С301-8156-01074 Консольный светодиодный светильник наружного освещения L- STREET 24ХР-G, шт | 1 | 880.48 |  |  | 880.48 |  |  |  |  | 7105
|  |  |  | 880.48 |  |  | 880.48 |  | 7105.47 |  |  | 7105
Поправки: М: /8.07
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 880.48 |  |  |  |  | 7105
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1475.92 | 97.55 | 118.97 |  |  | 12570 | 1734 | 968
[7 empty] | 1259.4 | 45.9 |  |  |  | 9869 | 816
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -
. ТАРА И УПАКОВКА -
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -
. КОМПЛЕКТАЦИЯ -
. НАЦЕНКА СНАБА -
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -
. ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ -
. ШЕФМОНТАЖ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 371.67 | 94.84 | 118.48 |  |  | 3635 | 1685 | 966
[7 empty] | 158.35 | 45.9 |  |  |  | 984 | 816
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ -
. КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ -
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 11.07 |  |  |  |  | 46
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10) |  |  |  |  | 147.78 |  |  |  |  | 2626
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10) |  |  |  |  | 91.48 |  |  |  |  | 1626
. ШЕФМОНТАЖ -
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 610.93 |  |  |  |  | 7887
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 223.77 | 2.71 | 0.49 |  |  | 1830 | 49 | 2
[7 empty] | 220.57 |  |  |  |  | 1780
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 220.57 |  |  |  |  | 1780
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2) |  |  |  |  | 2.33 |  |  |  |  | 42
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2) |  |  |  |  | 1.36 |  |  |  |  | 25
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 227.46 |  |  |  |  | 1897
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 880.48 |  |  |  |  | 7105
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
. ШЕФМОНТАЖ -
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 880.48 |  |  |  |  | 7105
СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ -
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. МАТЕPИАЛЫ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ -
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1718.87 |  |  |  |  | 16889
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 150.11 |  |  |  |  | 2668
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 92.84 |  |  |  |  | 1651
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоим-ти материалов
| в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  |  | 18
| Транспортные расходы 20% |  |  |  |  | 343.774 |  |  |  |  | 3377.8
| Материалы с оборудованием |  |  |  |  | 1259.4 |  |  |  |  | 9869
| Итого с транспортными расходами |  |  |  |  | 2062.644 |  |  |  |  | 20266.8
Оборудование
| НДС 20% |  |  |  | 18 | [5 empty] | 4053.36
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС |  |  |  |  | 2062.644 |  |  |  |  | 24320.16
Раздел 2. Устройство пешеходной дорожки (54 м*1,3м=70.2 м2)
12. | Е01-01-049-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта недобора | 0.0351 | 16899.79 | 8004.49 | 8859.15 | 593.18 | 280.96 | 310.96 | 17.77 | 6.71 | 7083 | 4993 | 2087
|  |  |  | 36.14 | 1259.69 |  | 1.27 | 44.22 | 3.36 | 17.77 |  | 4 | 786
Объем: 54*1,3*0,5
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 280.96 |  |  |  |  | 4993
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 310.96 |  |  |  |  | 2087
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 44.22 |  |  |  |  | 786
| Материалы |  |  |  |  | 1.27 |  |  |  |  | 4
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 105 |  |  | 341.44 |  |  |  | 105 | 6068 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 105 |  |  | 295.01 |  |  |  | 105 | 5243 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 105 |  |  | 46.43 |  |  |  | 105 | 825 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 42.5 |  |  | 138.2 |  |  |  | 42.5 | 2456 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 42.5 |  |  | 119.41 |  |  |  | 42.5 | 2122 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 42.5 |  |  | 18.79 |  |  |  | 42.5 | 334 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1072.82 |  |  |  |  | 15607
13. | Е27-04-001-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.2457 | 3089.8 | 221.56 | 2856.69 | 759.16 | 54.44 | 701.89 | 17.77 | 6.15 | 5294 | 967 | 4317
|  |  |  | 11.55 | 298.8 |  | 2.84 | 73.42 | 3.52 | 17.77 |  | 10 | 1305
Объем: 54*1,3*0,35
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 54.44 |  |  |  |  | 967
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 701.89 |  |  |  |  | 4317
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 73.42 |  |  |  |  | 1305
| Материалы |  |  |  |  | 2.84 |  |  |  |  | 10
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 156 |  |  | 199.46 |  |  |  | 156 | 3544 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 156 |  |  | 84.93 |  |  |  | 156 | 1509 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 156 |  |  | 114.54 |  |  |  | 156 | 2036 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 80.75 |  |  | 103.25 |  |  |  | 80.75 | 1835 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 80.75 |  |  | 43.96 |  |  |  | 80.75 | 781 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 80.75 |  |  | 59.29 |  |  |  | 80.75 | 1054 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1061.87 |  |  |  |  | 10673
14. | С408-0122 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 24.57 | 98.44 |  |  | 2418.67 |  |  |  |  | 9403
|  |  |  | 98.44 |  |  | 2418.67 |  | 382.69 |  |  | 9403
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 2418.67 |  |  |  |  | 9403
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
15. | Е27-04-001-04 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0702 | 4909.62 | 343.98 | 4549.47 | 344.66 | 24.15 | 319.37 | 17.77 | 6.19 | 2410 | 429 | 1977
|  |  |  | 16.17 | 473.15 |  | 1.14 | 33.21 | 3.52 | 17.77 |  | 4 | 590
Объем: 70,2*0,1
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 24.15 |  |  |  |  | 429
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 319.37 |  |  |  |  | 1977
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 33.21 |  |  |  |  | 590
| Материалы |  |  |  |  | 1.14 |  |  |  |  | 4
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 156 |  |  | 89.48 |  |  |  | 156 | 1590 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 156 |  |  | 37.67 |  |  |  | 156 | 669 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 156 |  |  | 51.81 |  |  |  | 156 | 920 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 80.75 |  |  | 46.32 |  |  |  | 80.75 | 823 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 80.75 |  |  | 19.5 |  |  |  | 80.75 | 346 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 80.75 |  |  | 26.82 |  |  |  | 80.75 | 476 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 480.46 |  |  |  |  | 4822
16. | С408-0005 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм, м3 | 7.02 | 233.95 |  |  | 1642.33 |  |  |  |  | 12015
|  |  |  | 233.95 |  |  | 1642.33 |  | 1711.48 |  |  | 12015
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 1642.33 |  |  |  |  | 12015
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
17. | Е27-06-025-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, с применением профилировщиков со скользящими формами, 1000 м2 основания | 0.0702 | 19254.69 | 462.69 | 7049.32 | 1351.68 | 32.48 | 494.86 | 17.77 | 5.41 | 5422 | 577 | 2677
|  |  |  | 11742.68 | 513.43 |  | 824.34 | 36.04 | 2.63 | 17.77 |  | 2168 | 640
Объем: 54*1,3
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 32.48 |  |  |  |  | 577
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 494.86 |  |  |  |  | 2677
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 36.04 |  |  |  |  | 640
| Материалы |  |  |  |  | 824.34 |  |  |  |  | 2168
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 156 |  |  | 106.89 |  |  |  | 156 | 1899 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 156 |  |  | 50.67 |  |  |  | 156 | 900 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 156 |  |  | 56.22 |  |  |  | 156 | 998 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 80.75 |  |  | 55.33 |  |  |  | 80.75 | 983 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 80.75 |  |  | 26.23 |  |  |  | 80.75 | 466 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 80.75 |  |  | 29.1 |  |  |  | 80.75 | 517 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1513.9 |  |  |  |  | 8303
18. | С407-0009 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%, м3 | 42.12 | 198.34 |  |  | 8354.08 |  |  |  |  | 24917
|  |  |  | 198.34 |  |  | 8354.08 |  | 591.58 |  |  | 24917
Объем: (0,0702)*600
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 8354.08 |  |  |  |  | 24917
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
19. | Е27-07-005-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт., 10 м2 | 7.02 | 213.93 | 175.59 | 32.96 | 1501.77 | 1232.64 | 231.37 | 17.77 | 6.31 | 23510 | 21904 | 1460
|  |  |  | 5.38 | 1.1 |  | 37.77 | 7.71 | 3.86 | 17.77 |  | 146 | 137
Объем: 54*1,3
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 1232.64 |  |  |  |  | 21904
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 231.37 |  |  |  |  | 1460
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 7.71 |  |  |  |  | 137
| Материалы |  |  |  |  | 37.77 |  |  |  |  | 146
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 156 |  |  | 1934.95 |  |  |  | 156 | 34384 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 156 |  |  | 1922.92 |  |  |  | 156 | 34170 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 156 |  |  | 12.03 |  |  |  | 156 | 214 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 80.75 |  |  | 1001.58 |  |  |  | 80.75 | 17798 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 80.75 |  |  | 995.36 |  |  |  | 80.75 | 17687 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 80.75 |  |  | 6.23 |  |  |  | 80.75 | 111 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4438.3 |  |  |  |  | 75692
20. | С403-8090-6 Плитки тротуарные " Брусчатка " размером 225х112х60 ( красные ), м2 | 71.604 | 143.96 |  |  | 10308.05 |  |  |  |  | 83186
|  |  |  | 143.96 |  |  | 10308.05 |  | 1161.75 |  |  | 83186
Объем: 70,2*1,02
Поправки: М: /8.07
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 10308.05 |  |  |  |  | 83186
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
21. | Е27-02-010-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 0.54 | 4201.91 | 1131.16 | 86.77 | 2269.03 | 610.82 | 46.85 | 17.77 | 7.87 | 33154 | 10854 | 369
|  |  |  | 2983.99 | 15.43 |  | 1611.35 | 8.33 | 13.61 | 17.77 |  | 21931 | 148
| Зарплата рабочих |  |  |  |  | 610.82 |  |  |  |  | 10854
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 46.85 |  |  |  |  | 369
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  | 148
| Материалы |  |  |  |  | 1611.35 |  |  |  |  | 21931
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы |  | 156 |  |  | 965.87 |  |  |  | 156 | 17163 |  |  |  | Nakl
| НР от ЗПР |  | 156 |  |  | 952.88 |  |  |  | 156 | 16932 |  |  |  | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  | 156 |  |  | 12.99 |  |  |  | 156 | 231 |  |  |  | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль |  | 80.75 |  |  | 499.96 |  |  |  | 80.75 | 8884 |  |  |  | Plan
| СП от ЗПР |  | 80.75 |  |  | 493.24 |  |  |  | 80.75 | 8765 |  |  |  | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  | 80.75 |  |  | 6.73 |  |  |  | 80.75 | 120 |  |  |  | Plan_ZPM
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3734.87 |  |  |  |  | 59201
22. | С301-8156-06647 Бордюр со скосом БР-100.45.18, мостовой, серый, полный прокрас. Размер, мм: 1000x450x180., шт. | 54 | 64.14 |  |  | 3463.56 |  |  |  |  | 27951
|  |  |  | 64.14 |  |  | 3463.56 |  | 517.61 |  |  | 27951
Поправки: М: /8.07
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  |  | 3463.56 |  |  |  |  | 27951
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [12 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [13 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [13 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [13 empty] | Nakl_ZPM
| Плановые накопления / Сметная прибыль | [13 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [13 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [13 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 33006.17 | 2235.49 | 2105.3 |  |  | 234345 | 39724 | 12887
[7 empty] | 28665.4 | 202.93 |  |  |  | 181735 | 3606
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -
. ТАРА И УПАКОВКА -
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -
. КОМПЛЕКТАЦИЯ -
. НАЦЕНКА СНАБА -
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -
. ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ -
. ШЕФМОНТАЖ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ -
. КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ -
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
. ШЕФМОНТАЖ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 29542.61 | 2235.49 | 2105.3 |  |  | 206394 | 39724 | 12887
[7 empty] | 25201.84 | 202.93 |  |  |  | 153784 | 3606
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 22723.13 |  |  |  |  | 129521
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 12; %=156 - по стр. 13, 15, 17, 19, 21) |  |  |  |  | 3638.09 |  |  |  |  | 64648
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 12; %=80.75 - по стр. 13, 15, 17, 19, 21) |  |  |  |  | 1844.64 |  |  |  |  | 32779
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 35025.34 |  |  |  |  | 303821
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3463.56 |  |  |  |  | 27951
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
. ШЕФМОНТАЖ -
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3463.56 |  |  |  |  | 27951
СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ -
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. МАТЕPИАЛЫ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ -
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 38488.9 |  |  |  |  | 331772
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3638.09 |  |  |  |  | 64648
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1844.64 |  |  |  |  | 32779
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоим-ти материалов
в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
| Транспортные расходы 20% |  |  |  |  | 7697.78 |  |  |  |  | 66354.4
| Материалы с оборудованием |  |  |  |  | 28665.4 |  |  |  |  | 181735
| Итого с транспортными расходами |  |  |  |  | 46186.68 |  |  |  |  | 398126.4
Оборудование
| НДС 20% |  |  |  | 18 | [5 empty] | 79625.28
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС |  |  |  |  | 46186.68 |  |  |  |  | 477751.68
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 34482.09 | 2333.04 | 2224.27 |  |  | 246915 | 41458 | 13855
[7 empty] | 29924.8 | 248.83 |  |  |  | 191604 | 4422
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -
. ТАРА И УПАКОВКА -
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -
. КОМПЛЕКТАЦИЯ -
. НАЦЕНКА СНАБА -
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -
. ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ -
. ШЕФМОНТАЖ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 371.67 | 94.84 | 118.48 |  |  | 3635 | 1685 | 966
[7 empty] | 158.35 | 45.9 |  |  |  | 984 | 816
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ -
. КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ -
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 11.07 |  |  |  |  | 46
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10) |  |  |  |  | 147.78 |  |  |  |  | 2626
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3, 5, 7, 8, 10) |  |  |  |  | 91.48 |  |  |  |  | 1626
. ШЕФМОНТАЖ -
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 610.93 |  |  |  |  | 7887
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 29766.38 | 2238.2 | 2105.79 |  |  | 208224 | 39773 | 12889
[7 empty] | 25422.41 | 202.93 |  |  |  | 155564 | 3606
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 22943.7 |  |  |  |  | 131301
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2; %=105 - по стр. 12; %=156 - по стр. 13, 15, 17, 19, 21) |  |  |  |  | 3640.42 |  |  |  |  | 64690
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2; %=42.5 - по стр. 12; %=80.75 - по стр. 13, 15, 17, 19, 21) |  |  |  |  | 1846 |  |  |  |  | 32804
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 35252.8 |  |  |  |  | 305718
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4344.04 |  |  |  |  | 35056
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
. ШЕФМОНТАЖ -
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4344.04 |  |  |  |  | 35056
СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ -
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. МАТЕPИАЛЫ -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ -
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ -
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -
. СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 40207.77 |  |  |  |  | 348661
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3788.2 |  |  |  |  | 67316
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1937.48 |  |  |  |  | 34430
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоим-ти материалов
| в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  |  | 18
справочно
| Материалы с оборудованием |  |  |  |  | 29924.8 |  |  |  |  | 191604
| Материалы |  |  |  |  | 29924.8 |  |  |  |  | 191604
Оборудование
| Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 2333.04 |  |  |  |  | 41458
| Эксплуатация машин |  |  |  |  | 2224.27 |  |  |  |  | 13855
| в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 248.83 |  |  |  |  | 4422
| Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2581.87 |  |  |  |  | 45880
| Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 147.8591 |  |  |  |  | 147.8591
| Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 11.5868 |  |  |  |  | 11.5868
| Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 159.4459 |  |  |  |  | 159.4459
| Накладные расходы |  |  |  |  | 3788.2 |  |  |  |  | 67316
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 1937.48 |  |  |  |  | 34430
| Троанспортные расходы 20% |  |  |  |  | 8041.554 |  |  |  |  | 69732.2
| Итого с транспортными расходами |  |  |  |  | 48249.324 |  |  |  |  | 418393.2
| НДС |  |  |  | 18 | [5 empty] | 83678.64
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС |  |  |  |  | 48249.324 |  |  |  |  | 502071.84
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)